Załącznik nr 9

******

**Zestawienie prac dla zakresu 2 postępowania**

**„Prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym znajdującym się w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w miejscowości Łososina Dolna” – postępowanie zakupowe nr 1/2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa**  |
| 1 | Centrala alarmowa z komunikatorem LAN i modułem radiowym |
| 2 | Moduł komunikatora LTE |
| 3 | Bezprzewodowa klawiatura LCD z wbudowanym czytnikiem RFID  |
| 4 | Klawiatura LCD z wbudowanym czytnikiem RFID |
| 5 | Bezprzewodowa bariera podczerwieni, zasięg 100m |
| 6 | Bezprzewodowa czujka dualna PIR + MW |
| 7 | Bezprzewodowa czujka ruchu PIR z wbudowanym aparatem cyfrowym |
| 8 | Bezprzewodowa czujka ruchu PIR sufitowa |
| 9 | Bezprzewodowa czujka otwarcia |
| 10 | Bezprzewodowa czujka dymu i temperatury z syrenką |
| 11 | Bezprzewodowa czujka temperatury |
| 12 | Bezprzewodowa czujka wstrząsu i przechyłu |
| 13 | Bezprzewodowa czujka zbicia szkła  |
| 14 | Dwukierunkowy pilot z czterema przyciskami |
| 15 | System monitorowania temperatury i wilgotności |
| 16 | Montaż, konfiguracja systemu, materiały montażowe |